乐至县众诺诚注塑件项目（分期）

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 资阳众诺诚塑料制品有限责任公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 资阳众诺诚塑料制品有限责任公司 |
| 编制日期： | 二〇二二年八月 |

建 设 项 目：乐至县众诺诚注塑件项目（分期）

建 设 单 位：资阳众诺诚塑料制品有限责任公司

法 人 代 表：徐向阳

联 系 电 话：18608053240

邮       编：641500

地       址：乐至县童家发展区文峰园区文峰东路
附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  平面布置图

附图4  项目平面布置及分区防渗图

附图5  项目相关图片

附件：

附件1  投资备案表

附件2   项目环评批复

附件3   排污登记回执

附件4   验收情况说明

附件5  企业营业执照

附件6  危废处置协议

附件7  环境管理制度

附件8  危废管理制度

附件9  公众参与调查表及统计表

附件10  验收监测报告

附件11  专家意见

表一                                                                                                           项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐至县众诺诚注塑件项目（分期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 资阳众诺诚塑料制品有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 乐至县童家发展区文峰园区文峰东路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 包装袋、各类膜产品、汽配注塑件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 包装袋1800t、各类膜产品600t、汽配注塑件600t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 包装袋1800t |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年7月 | 开工日期 | 2021年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年5月 | 验收现场监测时间 | 2022年7月18日-19日 |  |  |
| 环评表审批部门 | 资阳市生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 重庆市江津区成硕环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2600万元 | 预算环保投资 | 36.3万元 | 比例 | 1.4% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 35.4万元 | 比例 | 1.77% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《成都市环境保护局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（成环发[2018]8号，2018年5月16日）。； 6、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 7、资阳众诺诚塑料制品有限责任公司《乐至县众诺诚注塑件项目环境影响报告表》； 8、资阳市生态环境局《关于乐至县众诺诚注塑件项目环境影响报告表的批复》（资环审批乐诺[2020]4号）。 |  |  |  |  |

| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； 废气：有机废气执行《四川省固定汚染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表5限值要求。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020），危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。 |
| --- | --- |
| 一、项目由来 资阳众诺诚塑料制品有限责任公司成立于2019年1月25日，选址位于四川省资阳市乐至县童家发展区文峰园区，主要经营范围为：塑料零件及其他塑料制品制造；销售塑料制品；包装装潢及其他印刷等。公司在乐至县童家发展区文峰园区建立“乐至县众诺诚注塑件项目（分期）”（以下简称“本项目”），本项目拟投资2600万元，修建厂房约10000m2，并购置吹膜机、制袋机、造粒机、气泡膜机、缠绕膜机、印刷机、造粒机、搅拌机、注塑机、空压机等生产设备，建设年产包装袋1800t、各类膜产品600t、汽配注塑件600t生产线。 在实际建设中，厂房面积不变，部分外租，只建成部分设备及配套的环保设施。目前形成年产包装袋1800t的生产能力。本次验收只针对已建成部分进行，未建部分待建成后另行验收。 项目于2020年2月19日取得了承诺制环评批复（资环审批乐诺[2020]4号），重庆市江津区成硕环保工程有限公司于2020年7月完成了该项目环境影响评价工作，2020年3月开始建设，并于2021年5月建成并投入运行。 项目建设、投入生产至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。参考四川中谦检测有限公司出具的监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，资阳众诺诚塑料制品有限责任公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目工况为75%以上。自投产以来，该项目生产设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 “乐至县众诺诚注塑件项目”的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1本次验收范围 项目组成名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 2F，钢架结构，东侧部分出租；剩余部分1F为生产车间、成品库房；2F西侧为成品库房，东侧为生产车间。; 新建. 公用 工程; 公用 工程; 供电设施; 依托. 供水设施; 依托. 办公 生活; 综合楼; 4F，混凝土结构，总建筑面积1332m2。; 新建. 1F为卫生间、门卫室、展示大厅、餐厅、厨房; 新建. 2F、3F为办公室及宿舍; 新建. 4F为屋顶花园、会议室、宿舍; 新建. 仓储及其他; 成品库房; 位于生产车间2F，建筑面积5670m2。; 新建. 原料库存区; 位于生产车间1F，建筑面积880m2。; 新建. 成品暂存区; 位于生产车间1F南侧，建筑面积301.6m2。; 新建. 环保 工程; 废水处理; 隔油池一座，容积5m3，综合楼与生产车间之间； 化粪池2座，单座容积20m3，分别位于生产车间西侧、综合楼与生产车间之间。; 新建. 废气处理设施; 印刷、吹膜有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒排放; 新建. 造粒有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒排放; 新建. 食堂油烟：经油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排放; 新建. 降噪措施; 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等; 新建. 固废处理措施; 生活垃圾：设若干生活垃圾桶，收集后交园区环卫部门处理; 新建. 一般固废暂存间1座，6m2; 新建. 危废暂存间1座，面积6m2。废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含有抹布/手套等危险废物集中收集后暂存于危险废物暂存区，交由有资质的单位进行处理; 新建. 地下水防渗措施; 重点防渗区：危废暂存间、化粪池、隔油池； 一般防渗区：生产车间 简单防渗区：办公区及厂区其他地面; 新建. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查、废水排放监测； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：乐至县众诺诚注塑件项目（分期） 建设单位：资阳众诺诚塑料制品有限责任公司 建设地点：乐至县童家发展区文峰园区文峰东路 劳动定员：环评拟定120人，项目实际工作人员为50人。 工作制度：环评年工作时间为300天，3班制，每班工作8小时。项目实际年工作时间300天，3班制，每班工作8小时。 2、外环境关系 本项目位于乐至童家发展区文峰园区，项目外环境关系如下： 项目厂界东北侧约310m处为群乐村居民点2#（居民20户，约60人），东北侧约470m处为安置房居民点（居民500户，约1600人）。此外，项目北侧约5m处为四川省昂利汽车零部件有限公司厂房，南侧约200m处隔天福路为新建的四川宏泰熊猫专用汽车制造有限公司的厂房。 根据项目外环境关系可知，项目卫生防护距离范围内无其他企业及敏感点，200m范围内无其他企业及敏感点等，不会对本项目形成环境制约。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域。 项目建设位置与环评拟建位置一致，环评至验收期间外环境敏感点无变化。项目外环境关系见附图。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-3。 表1-3 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 实际建设及验收情况; 备注. 拟投资2600万元，修建厂房约10000m2，建设年产包装袋1800t、各类膜产品600t、汽配注塑件600t生产线; 实际投资2000万元，修建厂房约10000m2，建设年产包装袋1800t; 分期验收. 主体工程（生产厂房）、公辅工程（办公楼、市政用水用电）、仓储工程（成品区、半成品区）; 主体工程（生产厂房）、公辅工程（办公楼、市政用水用电）、仓储工程（成品区、半成品区）; 不变. 环保工程（预处理池、危废暂存间、一般固废区、集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒等）; 环保工程（预处理池、危废暂存间、一般固废区、集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒2套等）; 增加1套有机废气处理设施. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及实际建设项目组成及主要环境问题见表1-4。 表1-4 项目组成对比表 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2F，钢架结构，1F为生产车间、原料库房；2F为成品库房。; 2F，钢架结构，东侧部分出租；剩余部分1F为生产车间、成品库房；2F西侧为成品库房，东侧为生产车间。; 部分出租. 公用 工程; 供电设施; 由园区供电系统提供; 同环评; /. 供水设施; 市政供水管网提供; 同环评; /. 办公生活; 综合楼; 4F，混凝土结构，总建筑面积1332m2。; 同环评; /. 1F为卫生间、门卫室、展示大厅、餐厅、厨房; 同环评; /. 2F、3F为办公室及宿舍; 同环评; /. 4F为屋顶花园、会议室、宿舍; 同环评; /. 仓储及其他; 成品库房; 位于生产车间2F，建筑面积5670m2。; 同环评; /. 原料库存区; 位于生产车间1F，建筑面积880m2。; 同环评; /. 成品暂存区; 位于生产车间1F南侧，建筑面积301.6m2。; 同环评; /. 环保工程; 废水处理; 隔油池一座，容积5m3，综合楼与生产车间之间； 化粪池2座，单座容积20m3，分别位于生产车间西侧、综合楼与生产车间之间。; 同环评; /. 废气处 理设施; 注塑、吹膜有机废气：集气罩+二级活性炭吸附设备+15m高排气筒排放；; 印刷、吹膜有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒排放； 造粒有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒排放; 增加一套处理设施. 食堂油烟：经油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排放; 同环评; /. 降噪措施; 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等; 同环评; /. 固废处理措施; 生活垃圾：设若干生活垃圾桶，收集后交园区环卫部门处理; 同环评; /. 一般固废暂存间1座，10m2; 一般固废暂存间1座，6m2; 面积减小. 危废暂存间1座，面积10m2。; 危废暂存间1座，面积6m2; 面积减小. 地下水防渗措施; 重点防渗区：危废暂存间、化粪池、隔油池； 一般防渗区：生产车间 简单防渗区：办公区及厂区其他地面; 同环评; /. 5、主要设备清单 主要设备清单对照表见表1-5。 表1-5项目主要设备对照表 序号; 环评拟建设备清单; 验收设备清单; 备注. 设备名称; 设备数量 （台/套）; 设备名称; 设备数量 （台/套）. 1; 吹膜机; 70; 吹膜机; 25; 减少. 2; 印刷机; 50; 印刷机; 22; 减少. 3; 制袋机; 40; 制袋机; 20; 减少. 4; 造粒机; 5; 造粒机; 1; 减少. 5; 搅拌机; 6; 搅拌机; 4; 减少. 6; 气泡膜机; 1; 气泡膜机; 0; 减少. 7; 缠绕膜机; 2; 缠绕膜机; 0; 减少. 8; 空压机; 5; 空压机; 3; 减少. 9; 注塑机; 20; 注塑机; 0; 减少. 10; 打包袋机; 2; 打包袋机; 17; 增加. 11; 打包绳机; 2; 打包绳机; 0; 减少. 12; 封口胶布机; 2; 封口胶布机; 0; 减少. 13; 分切机; 2; 分切机; 0; 减少. 14; 二级活性炭吸附设备; 1; 活性炭吸附设备; 2; 增加（1套一级、1套三级）. 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料对照表见表1-6。 表1-6 项目主要原辅材料对照表 项目; 名称; 单位; 环评年耗量; 实际建成年用量; 备注. 原辅料; PE聚乙烯; t; 2654.92; 1800; 减少. PP聚丙烯; t; 290; 0; 未购置. 色母; t; 30; 25; 减少. 环保型水墨; t; 20.1; 15; 减少. 聚乳酸; t; 20; 20; 不变. 润滑油; t; 0.2; 0.2; 不变. 活性炭; t; 40.77; 60; 增加. 能源; 电; 万kWh; 1043; 900; 减少. 水; m3; 3915; 1785; 减少. 7、项目水平衡图 本项目水平衡图见图1-1（单位：m³/d）。 图1-1项目水平衡分析示意图 8、项目变动情况 根据生态环境部发布的“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办环评函【2020】688号），本项目重大变动情况如下： 表 1-7 项目原则性变化情况 因素; 原则性变化; 本项目实际情况. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 未变化. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未变化. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未增加. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其它大气、水污染物因子不达标区。相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 未增加. 地点; 5.重新选址；在原厂址附件调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未涉及. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 未增加. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未增加. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未变化. 9.新增废水直接排放口；（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未增加. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未增加. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未变化. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未变化. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未变化. 综上所述，本项目的建设性质、规模、地点、服务范围、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变更。该项目符合验收要求项目实际建设中无重大变动情况。 |

表二                                      项目生产工艺流程及污染物治理排放

一、生产工艺简述 本项目的现主要工艺流程及产污环节如下图所示： ## 工艺流程简述： ## ①投料：外购袋装PE、色母颗粒、聚乳酸粒经人工脱包后，按照一定比例人工上料送至搅拌机内。 ## ②搅拌：进行搅拌（自动搅拌）混合，混合后利用机械自动上料进入吹膜机内进行下一步加工，该过程中使用的原料均为颗粒状（粒径约3mm左右），不夹杂粉料，混料过程密闭，粒径较大，无粉尘外排，且混合过程不加热，因此该工序不产生粉尘以及废气。产生的污染物主要为机械噪声。 ## ③加热吹膜：混料后的物料经机械自动上料入吹膜机，吹膜机电加热，加热温度约170℃，混合料进入吹膜机从挤出口挤出，并吹膜成型。 ## ④冷却成型：膜在牵引力下移动，并经生产线自带风盘吹冷固型。 ## ⑤制袋：加工好的膜人工送至制袋机内，根据产品的尺寸要求进行压边，压边过程需将制袋机加热至200℃左右。该工序产生的污染物主要为噪声、有机废气。 ## ⑥检验：制袋后的产品经检验，合格产品进入印刷车间，不合格产品同边角料一起进入造粒机造粒后循环使用，此过程主要产生设备噪声。 ## ⑦印刷：根据客户要求，塑料袋表面需使用水性油墨进行印刷，印刷过程不同颜色的油墨由专用印刷机进行印刷，不涉及印刷机洗车工序等。 ## ⑧造粒：不合格产品通过造粒机造粒后循环使用，该工序产生的污染物主要为噪声、废气。 ## ⑨入库：将包装完成的产品后运至成品库。 二、项目污染物治理措施 （1）废气治理措施 ## 废气主要为有机废气（造粒、吹膜、印刷工序）、食堂油烟。 ①吹膜有机废气 环评提出的措施： 在注塑机起模位置和吹膜机成膜位置设置顶吸集气罩，有机废气通过集气罩汇入总风管，经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 验收实际措施： 实际未建设注塑机，在吹膜机成膜位置设置顶吸集气罩，有机废气通过集气罩汇入总风管，经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 ②印刷有机废气 环评提出的措施： 印刷废气产生位置位于印刷机上方，印刷过程中有机废气产生量少，印刷废气无组织排放。 验收实际措施： 在印刷机上方设置顶吸集气罩，有机废气通过集气罩汇入总风管，经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 ③造粒有机废气 环评提出的措施： 项目造粒过程有机废气产生量少，且造粒机为非连续运行，只在不合格产品累积到一定量之后才运行，可通过加强车间通风减少对环境的影响。 验收实际措施： 在造粒机上方设置集气罩+软帘，有机废气通过集气罩汇入风管，经三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 ④食堂油烟 环评提出的措施： 食堂燃料采用清洁能源天然气，食堂油烟通过油烟净化器处理后再由烟道排放。 验收实际措施： ## 与环评一致。 ## （2）废水治理措施 环评提出的措施： 食堂废水经隔油后同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后通过园区市政污水管网排至乐至县城市生活污水处理厂。 验收实际措施： 与环评一致。 ## （3）噪声治理措施 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际生产过程中采取措施为： ①合理布局：设备尽量远离厂房边界，并利用厂房墙体进行隔声； ②选用低噪设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； ③运营期加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④所有设备均位于室内，并采取减震处理，设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 ⑤生产车间在生产过程中保持门窗紧闭，暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛，避免在非正常时间进入现场； ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 ⑦设置空压机房：设置专门的空压机房，采取密闭等措施对空压机进行降噪。 （4）固体废物治理措施 本项目运行后产生的固废分为一般固体废物和危险废物两类。 一般固废： ①生活垃圾：办公区内多处设置垃圾桶，由城市环卫部门统一处置。 ②食堂食物残渣、食堂隔油池潲水油：单独收集，交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理。 ③不合格产品：由企业通过造粒机造粒后回用。 ④废包装材料：统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理。 危险固废： ①废润滑油及废润滑油桶、废含油棉纱和手套、废活性炭：集中收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质单位处置。 固废处理措施对比表。 表 2-1 固体废物产生及处置措施 类别; 项目; 废物识别; 年产污量（t/a）; 处理措施. 一般固体废物; 生活垃圾; 一般固废; 18; 由环卫部门定时清运. 食堂食物残渣; 一般固废; 3.6; 统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理. 食堂隔油池潲水油; 一般固废; 0.5. 废包装材料; 一般固废; 0.5. 不合格产品; 一般固废; 3; 回用. 危险 废物; 废润滑油; HW08-900-249-08; 0.1; 收集于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；签订协议. 含油手套、抹布; HW49-900-041-49; 0.01. 废润滑油桶; HW49-900-041-49; 0.01. 废活性炭; HW49-900-041-49; 60. - 土壤及地下水防治措施 本项目危险废物暂存间、化粪池、隔油池为重点防渗区，生产车间除危废暂存间以外的区域为一般防渗区，除生产车间、化粪池、隔油池以外的区域为简单防渗区。 重点防渗区：防渗要求为防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜或2mm厚其他人工材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗技术要求为K≤10-10cm/s。 一般防渗区：生产车间、通道等防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：办公区进行一般地面硬化。 三、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-3。 表2-3污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施. 环评设计; 实际建设. 水污染物; 员工生活废水; 食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经化粪池处理; 与环评一致. 废气污染物; 有机废气; 集气罩+二级活性炭吸附设备+15m高排气筒排放; 印刷、吹膜有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒排放； 造粒有机废气：集气罩+三级活性炭吸附设备+15m高排气筒排放. 食堂油烟; 油烟净化器处理+8m高排气筒; 油烟净化器处理+15m高排气筒. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、设备减震、合理布局、建筑隔声等; 与环评一致. 一般固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; 与环评一致. 食堂食物残渣及食堂隔油池潲水油; 交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理; 与环评一致. 废包装材料; 交废品收购站收购; 与环评一致. 不合格产品; 建设单位回用; 与环评一致. 危险废物; 废润滑油及废润滑油桶; 设置1处危废暂存点，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，定期交由有资质单位处置; 与环评一致. 废含油棉纱和手套. 废活性炭. 四、主要环保投资 表2-4项目环保投资一览表 类别; 项目; 治理措施; 费用 （万元）; 备注. 施工期; 废气; 扬尘; 加强管理，洒水抑尘，施工区围挡; 2.0; 新建. 装修废气; 勤通风、使用环保材料进行装修; /; 新建. 施工机械废气; 加强设备维护; 0.5; 新建. 废水; 施工人员生活废水; 依托周边居民已有设施处理后排入污水管网; /; 依托. 施工废水; 设5m3沉淀池，经沉淀处理后用于场地洒水降尘; 1.0; 新建. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声设备、设备减震、合理安排施工时间; 0.5; 新建. 固废; 建筑垃圾; 回收利用及定时清运到指定垃圾场; 2.0; 新建. 装修垃圾; 按当地环卫部门要求及时清运至指定的建渣堆放场地; 0.2; 新建. 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; 0.2; 新建. 营运 期; 废气; 有机废气; 印刷、吹膜有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒排放; 10; 新建. 造粒有机废气：集气罩+三级活性炭吸附设备+15m高排气筒排放; 10; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器处理+15m高排气筒; 1; 新建. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后排入污水管网; 2.0; 依托. 食堂废水; 经隔油池隔油处理后进入化粪池; 1.0; 新建. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、设备减振、合理布局、建筑隔声等; /; /. 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; 0.5; 新建. 食堂食物残渣及食堂隔油池潲水油; 交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理; 0.5; 新建. 废包装材料; 交废品收购站收购; /; /. 不合格产品; 建设单位回用; /; /. 危险废物; 设置1处危废暂存点，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，定期交由有资质单位处置; 1; 新建. 风险防范措施; 配备消防设施、防护器具、应急预案等; 2; 新建. 环境管理和环境监测; 按照监测计划进行常规性监测，作为厂区环境管理档案并存档; 1; 新建. 合计; /; 35.4; /.

表三                                                              环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、产业政策符合性 本项目生产塑料包装袋，根据《国民经济行业分类（2019年修订版）》（GB/T4754-2017），项目属于 C2927日用塑料制品制造。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制及淘汰类，项目符合国家法律、法规和政策规定，属于允许类。 同时，项目通过乐至县发展和改革局备案，备案号：川投资备【2019-512022-29-03-352714】FGQB-0057号。 因此，本项目建设符合国家现行相关产业政策。 2、规划符合性 本项目为日用塑料制品生产项目，主要生产工业包装袋、非复合膜包装袋、聚乳酸降解袋、降解气泡膜、缠绕膜、保鲜膜、汽配注塑件，清洁生产水平可达到国内先进水平，对区域不造成明显污染；此外，本项目不属于功能区规划环评限制类发展的行业，为园区允许类准入行业，项目入驻符合规划环评要求。因此，本项目符合乐至县童家发展区文峰园区规划要求。 本项目选址四川省资阳市乐至县童家发展区文峰园区（乐至县童家镇群乐村3组），资阳众诺诚塑料制品有限责任公司已取得不动产权证书（川（2019）乐至县不动产权第0014304），明确地类（用途）为工业用地。因此，项目用地符合区域土地利用规划要求。 3、选址合理性 根据项目外环境关系可知，项目卫生防护距离范围内无敏感点，200m范围内无其他企业及敏感点等，不会对本项目形成环境制约。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，项目运营过程中的有机废气通过集气罩+二级活性炭吸附处理+15m排气筒高空排放；噪声经隔声降噪、距离衰减等有效治理措施后，对居民点影响较小，可实现达标排放，项目的建设对周边环境的影响较小。 综上所述，本项目外环境无明显制约因素，选址合理可行。 ## 二、项目环评结论 本项目符合国家现行产业政策，选址符合四川省资阳市乐至县童家发展区文峰园区规划，项目采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境的环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目建设从环保角度可行。 ## 三、环评批复 项目已取得环评批复（资环审批乐诺[2020]4号），批复主要内容如下： 资阳众诺诚塑料制品有限责任公司： 你单位关于《乐至县众诺诚注塑件项目环境影贮报告表》（下称“报告表”）的报批申请收悉。根据资阳市建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点方案，现对该建设项目环境影响报告表批复如下： 一、根据重庆市江津区成硕环保工程有限公司对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施等。 二、你单位应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。 三、该报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，报告表应当报我高重新审核。 四、请资阳市乐至县环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

表四                                                                              验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. SS; 400mg/L; SS; 400mg/L. COD; 500mg/L; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; BOD5; 300mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. 废气; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. 项目; 限值; 项目; 限值. VOCs（无组织）; 2.0mg/m3; VOCs（无组织）; 2.0mg/m3. VOCs（有组织）; 3.4kg/h（15m）; VOCs（有组织）; 3.4kg/h（15m）. 60mg/m3; 60mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 固体废物; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020），危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020），危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）中相关规定及2013年修改单。.

表五                                                                              验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 ## 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际生产能力达到设计生产规模的75%以上，工况符合，满足验收监测条件。 ## 三、监测内容 项目区域市政污水管网已经建成，项目废水依托房东已建预处理池处理后外排园区污水管网。 本次验收对项目的废气、废水、噪声进行了监测。 1、废水监测 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个废水监测点，废水采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1 废水采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. ★1 项目污水总排口; 2022年7月18日~19日; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油; 每天3次 连续监测2天. （2）分析方法 表5-2 废水监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. pH; 电极法; HJ1147-2020; /. COD; 快速消解分光光度法; HJ/T399-2017; 3.0mg/L. BOD5; 稀释与接种法; HJ505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB11893-89; 0.01mg/L. 悬浮物; 重量法; GB11901-89; 4mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06mg/L. ### （3）废水监测结果及评价 表5-3 项目总排口废水监测结果 点位编号; 检测日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. ★1; 2022.07.18; pH; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.2; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 22.4; 23.8; 26.1; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 7.3; 7.9; 7.4; 300. 氨氮; mg/L; 0.534; 0.453; 0.413; 45. 总磷; mg/L; 0.12; 0.11; 0.12; 8. 悬浮物; mg/L; 21; 20; 23; 400. 动植物油; mg/L; 2.25; 2.28; 2.18; 100. 2022.07.19; pH; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.2; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 27.6; 26.4; 28.7; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 8.6; 7.3; 7.8; 300. 氨氮; mg/L; 0.613; 0.493; 0.387; 45. 总磷; mg/L; 0.11; 0.12; 0.12; 8. 悬浮物; mg/L; 24; 23; 22; 400. 动植物油; mg/L; 2.28; 2.25; 2.36; 100. - 检测结果显示，在检测期间，氨氮、总磷检测结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，其余项目检测结果均满足《污水综合排放标》（GB 8978-96）表4中三级标准限值。. ### 2、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个有组织废气监控点，3个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-4。 表5-4 废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 有组织; ◎2吹膜印刷废气排气筒; 2022年7月18日~19日; 非甲烷总烃; 每天3次，监测2天. ◎3造粒废气排气筒; 非甲烷总烃. ◎4食堂油烟排气筒; 油烟. # 无组织; # ○5污染源上风向; 非甲烷总烃. # ○6污染源下风向. # ○7污染源下风向. （2）分析方法 表5-5废气监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 有组织; 油烟; 饮食业油烟排放标准（试行） 附录A; GB18483-2001; /. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织; 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; 0.07mg/m3. ### （3）废气监测结果及评价 表5-6 有组织废气监测结果 点位编号; 检测日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. ◎2; 2022.07.18; 排气参数; 标干流量; m³/h; 27942; 27350; 27426; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度; mg/m³; 2.33; 2.36; 2.29; 60. 排放速率; kg/h; 0.065; 0.065; 0.063; 3.4. 2022.07.19; 排气参数; 标干流量; m³/h; 27211; 27320; 27697; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度; mg/m³; 2.37; 2.11; 2.17; 60. 排放速率; kg/h; 0.064; 0.058; 0.060; 3.4. ◎3; 2022.07.18; 排气参数; 标干流量; m³/h; 7051; 6932; 7069; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度; mg/m³; 2.44; 2.51; 2.61; 60. 排放速率; kg/h; 0.017; 0.017; 0.018; 3.4. 2022.07.19; 排气参数; 标干流量; m³/h; 6924; 7014; 7041; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度; mg/m³; 2.44; 2.75; 2.79; 60. 排放速率; kg/h; 0.017; 0.019; 0.020; 3.4. - 检测结果显示，在检测期间，检测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂生 产和使用的其它 行业”最高允许排放浓度及与排气筒高度对应的最高允许排放速率标准限值。. 表5-7油烟监测结果 点位 编号; 检测日期; 折算灶头数（个）; 频次; 实测 排风量m3/h; 实测 浓度mg/m3; 折算 浓度mg/m3; 是否 有效; 有效值 均值mg/m3; 标准 限值mg/m3. ◎4; 2022.07.18; 3.30; 1; 3163; 0.3104; 0.149; 有效; 0.141; 2.0. 2; 3177; 0.2833; 0.136; 有效. 3; 3129; 0.2843; 0.135; 有效. 4; 3273; 0.2820; 0.140; 有效. 5; 3188; 0.3019; 0.146; 有效. 2022.07.19; 3.30; 1; 3138; 0.3021; 0.144; 有效; 0.120. 2; 3157; 0.2614; 0.125; 有效. 3; 3075; 0.2630; 0.122; 有效. 4; 3113; 0.2282; 0.108; 有效. 5; 3192; 0.2057; 0.099; 有效. 检测结果显示，在检测期间，油烟检测结果满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）表2中标准限值。. 表5-8无组织废气监测结果 检测项目; 检测日期; 点位编号; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 2022.07.18; ○5; mg/m3; 0.14; 0.16; 0.13; 2.0. ○6; 0.20; 0.23; 0.25; 2.0. ○7; 0.30; 0.35; 0.29; 2.0. 2022.07.19; ○5; 0.24; 0.25; 0.21; 2.0. ○6; 0.27; 0.32; 0.35; 2.0. ○7; 0.34; 0.34; 0.33; 2.0. - 检测结果显示，在检测期间，非甲烷总烃检测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2021）表5中标准限值。. ### 3、噪声监测 ### （1）监测点位、监测时间、频率 在项目厂界布设4个厂界环境噪声监测点，连续监测2天，每天昼夜各监测1次。噪声监测点位见附图。 ### （2）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 ### （3）噪声监测结果及评价 表5-9厂界噪声监测结果单位：dB(A) 检测项目; 检测日期; 点位编号; 测量时段; 测量值LAeq; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声; 2022.07.18; ▲8项目厂界北侧外1m，高1.3m处; 昼间; 52; 65. 夜间; 41; 55. ▲9项目厂界东侧外1m，高1.3m处; 昼间; 57; 65. 夜间; 46; 55. ▲10项目厂界南侧外1m，高1.3m处; 昼间; 61; 65. 夜间; 47; 55. ▲11项目厂界西侧外1m，高1.3m处; 昼间; 57; 65. 夜间; 46; 55. 2022.07.19; ▲8项目厂界北侧外1m，高1.3m处; 昼间; 52; 65. 夜间; 42; 55. ▲9项目厂界东侧外1m，高1.3m处; 昼间; 57; 65. 夜间; 45; 55. ▲10项目厂界南侧外1m，高1.3m处; 昼间; 60; 65. 夜间; 48; 55. ▲11项目厂界西侧外1m，高1.3m处; 昼间; 57; 65. 夜间; 49; 55. 1、检测结果显示，在检测期间，噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值。 2、当测量值结果低于噪声源排放标准限值时，可不进行背景噪声测量及修正。. ## 四、监测结果评价 2022年7月18日~19日验收期间项目厂界噪声监测点的昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 2022年7月18日~19日验收监测期间：废水监测中氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求；其余项目满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。 2022年7月18日~19日验收监测期间：排气筒有组织废气颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；排气筒有组织VOCs排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准限值；厂界无组织排放VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中标准要求，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值。 ## 五、固废废物处置检查 表5-9固废产生量及处置情况（单位t/a） 类别; 项目; 废物识别; 年产污量; 处理措施. 一般固体废物; 生活垃圾; 一般固废; 18; 由环卫部门定时清运. 食堂食物残渣; 一般固废; 3.6; 统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理. 食堂隔油池潲水油; 一般固废; 0.5. 废包装材料; 一般固废; 0.5. 不合格产品; 一般固废; 3; 回用. 危险 废物; 废润滑油; HW08-900-249-08; 0.1; 收集于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；签订协议. 含油手套、抹布; HW49-900-041-49; 0.01. 废润滑油桶; HW49-900-041-49; 0.01. 废活性炭; HW49-900-041-49; 60. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 ## 六、总量控制指标检查 项目主要污染物排放总量： 表5-10项目污染物总量控制指标（单位t/a） 类别; 污染物; 环评/批复总量; 实际验收总量. 废水污染物; COD; 0.940; 0.03294. NH3-N; 0.078; 0.00061. 总磷; 0.013; 0.00015. 废气污染物; VOCs; 0.708; 0.58027.

表六                                                                              环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 项目于2020年2月19日取得了承诺制环评批复（资环审批乐诺[2020]4号），重庆市江津区成硕环保工程有限公司于2020年7月完成了该项目环境影响评价工作，2020年3月开始建设，并于2021年5月建成并投入运行。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 ## 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 ## 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 ## 四、环保机构、人员及职责 ## 公司成立了以厂长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 ## 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》、《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 ## 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 厂区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。厂区内已设置消防栓，配备灭火器。 ## 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，项目外环境与环评阶段相比未发生较大变化。 ## 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 ## 九、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间和前期生产期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 ## 十、公众意见调查 验收期间发放公众意见调查表共30份，收回30份，有效调查表30份。经统计对本工程环保工作表示满意和基本满意的占100%，公众意见调查情况统计见表6-12，公众意见调查一览表见附件。 表6-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 您对环保工作执行的态度; 满意; 基本满意; 不满意; 不知道. 100%; /; /; /. 您认为本项目 对您的主要环境影响是; 大气污染; 水污染; 噪声污染; 生态破坏; 没有影响; 不知道. /; /; /; /; 100%; /. 本项目建设 对您的影响 主要体现在; 生活方面; 有正影响; 有负影响; 无影响; 不知道. /; /; 100%; /. 工作方面; 有正影响; 有负影响; 无影响; 不知道. /; /; 100%; /. 如果您对本项目持反对意见，您是否向有关部门反映意见; 是; 否. /; /. 由调查结果可以看出：100%的群众对该项目表示满意和基本满意。该项目自建成调试以来，未对周围产生较大的环境污染影响，无任何投诉。

表七                                                                  验收监测结论与建议

一、项目建设情况 乐至县众诺诚注塑件项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2022年7月18日~19日监测期间的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、乐至县众诺诚注塑件项目2022年7月18日~19日监测期间，实际生产能力达到设计日生产规模的75%以上，满足验收监测条件。 三、污染物监测结论 ### 1、废气 2022年7月18日~19日验收监测期间：排气筒有组织VOCs排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准限值；厂界无组织排放VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中标准要求。废气均能实现达标排放。 ### 2、废水 2022年7月18日~19日验收监测期间：废水监测中氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求；其余项目满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。废水均能实现达标排放。 ### 3、噪声 2022年7月18日~19日验收监测期间监测点噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。噪声均能实现达标排放。 4、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 六、结论 乐至县众诺诚注塑件项目在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废水、废气、噪声均实现达标排放，固废项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强各项环境管理制度的落实并做好环保设施的定期检查和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，填写转运五联单。